Приложение

к постановлению Администрации                                                                              Булгаковского сельского поселения                                                                                      Духовщинского района Смоленской области                                                                  от 22.07.2015 г. № 55

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2015-2020 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО  2025 ГОДА

д. Булгаково

# 2015 год

# Паспорт

# программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2015 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2015 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Устав Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| Заказчик Программы | Администрация Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| Разработчик Программы | Администрация Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| Координатор Программы | Администрация Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: - приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства; - строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов; - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: - повышение эффективности функционирования коммунальных систем; - развитие системы коммунальной инфраструктуры в Булгаковском сельском поселении Духовщинского района Смоленской области; - разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; - повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям. - обеспечение планового и опережающего инженерного обеспечения земельных участков под жилищное, социальное, сельскохозяйственное и промышленное строительство; - определение источников привлечения средств для развития систем коммунальной инфраструктуры Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области в интересах жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства; - привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; - проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на соответствующие услуги; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015-2020 годы и на перспективу до 2025 года. Программа реализуется в четыре этапа: в том числе 1 этап – 2015-2016 годы; 2 этап – 2017-2018 годы; 3 этап – 2019-2020 годы; 4 этап – 2021-2025 годы |
| Объемы источники финансирования и возврат финансовых средств Программы | Общий объем финансирования Программы всего – 31177,306 тыс. руб. в том числе: средства областного бюджета – 29451,289 тыс. рублей; средства муниципального бюджета – 1726,017 тыс. рублей. Источник финансирования - средства областного бюджета и бюджета муниципального образования Возврат средств финансирования мероприятий Программы производится либо путем передачи на баланс муниципального образования построенных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры, либо в иной форме в объемах и в сроки, устанавливаемые договорами о реализации инвестиционных программ с организациями коммунального комплекса. Право собственности на построенные (реконструированные) объекты коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств, а также за счет привлечения средств потребителей услуг предприятий коммунального комплекса путем установления для них надбавок к тарифам на услуги и тарифа на подключение к коммунальным сетям, реализуется на основании норм действующего законодательства Российской Федерации в сфере инвестиционной деятельности (капитальные вложения) на срочной и возвратной основе. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | Увеличение объемов и повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг) коммунального назначения, улучшение экологической ситуации на территории Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области |

#### 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

  - Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальное образование Булгаковское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области расположено  в центральной части Духовщинского района  Смоленской области. Площадь территории составляет  457,53 км². Административным центром Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области является д. Булгаково. расположенная в 19 км от г.Духовщина. Расстояние  до областного центра города Смоленск  – 70 км,  По территории поселения проходит автомобильная дорога Р136 Смоленск — Нелидово.

Численность населения на 01.01.2015 г.– 709 чел.

В состав территории сельского поселения входят 38 населенных пунктов.

  - Развитие жилищного фонда

Жилищный фонд по Булгаковскому сельскому поселению Духовщинского района Смоленской области в целом по состоянию на 01.01.2015 года показан в таблице 1.

Согласно прогнозам численность населения Булгаковского сельского поселение Духовщинского района Смоленской области к 2016 году снизится на 10  жителей и составит 699  жителей,  а  к  2025  году  составит  655  человек  (табл.2).

В период 2015 – 2016 годы на территории поселения не планируется строительство муниципального жилья, но планируется строительство частного жилого фонда  (табл.3).

В Булгаковском сельском поселении Духовщинского района Смоленской области по состоянию на 01.01.2015 года размер  общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя довольно высокий и  составляет 32,6 кв. м.

С  учетом  увеличения  доли  индивидуального  жилищного  строительства данный показатель с учетом естественной убыли жилфонда (1%) в год увеличится  на 2,2  кв. м на 1 человека (табл. 4).

Наличие жилфонда и обеспеченность его коммунальными услугами в Булгаковском сельском поселении

Духовщинского района Смоленской области по состоянию на 01.01.2015 год

Табл.1.

| № п/п | Наименование административных образований | Наличие жилфонда | Обеспеченность коммунальными услугами (тыс. кв. м) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные дома | индивидуальные дома | отопление | горячее водоснабжение | водопровод | канализация | газом (сетевым, сжиженным) |
|  |  | кол-во домов | общая площадь (тыс. кв. м) | кол-во домов | общая площадь (тыс. кв. м) | всего | в том числе централизованное | всего | в том числе централизованное | всего | в том числе централизованным | всего | в том числе централизованное |  |
| 1. | Булгаковское сельское поселение | 87 | 9,1 | 270 | 14,0 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 23,1 | 7.4 | 5,1 | 0 | 23,1 |
| Итого по поселению | 87 | 9,1 | 270 | 14,0 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 23,1 | 7.4 | 5,1 | 0 | 23,1 |

Прогноз роста численности населения в Булгаковском сельском поселении

Духовщинского района Смоленской области в 2011-2016 годах и на перспективу до  2025 года (чел.)

Табл.2.

| № п/п | Наименование административных образований | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. факт. | 2012 г. факт. | 2013 г. факт. | 2014 г. факт. | 2015 г. прогноз | 2016 г. прогноз | 2025 г. прогноз |
| 1. | Булгаковское сельское поселение | 874 | 854 | 799 | 741 | 709 | 699 | 655 |
|  | Итого по поселению | 874 | 854 | 799 | 741 | 709 | 699 | 655 |

Прогноз жилищного строительства жилья в Булгаковском сельском поселении

Духовщинского района Смоленской области на период 2015 – 2016 годах и на перспективу до  2025 года

Табл.3

| № п/п | Наименование административных образований | Ед. изм. | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. факт | 2015 г. прогноз | 2016 г. прогноз | 2017- 2025 г. прогноз |
| 1 | 2 |  | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 1. | Булгаковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный жилой фонд | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Частный жилой фонд | м2 | 2200 | 300 | 400 | 500 | 1500 |
|  | Итого по поселению | м2 | 2200 | 300 | 400 | 500 | 1500 |

Прогноз жилфонда уровня обеспеченности им населения

в Булгаковском сельском поселении  Духовщинского района Смоленской области на период 2015 – 2016 годах и на перспективу  до 2025 года

Табл.4

| № п/п | Наименование муниципального образования | на 01.01.2015 г. | на 01.01.2016 г. | на 01.01.2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда, тыс. м2 | Кол-во жителей, чел. | Уровень обеспеч. жильем, м2/чел. | Общая площадь жилфонда, тыс. м2 | Кол-во жителей, чел. | Уровень обеспеч. жильем, м2/чел. | Общая площадь жилфонда, тыс. м2 | Кол-во жителей, чел. | Уровень обеспеч. жильем, м2/чел. |
| 1. | Булгаковское сельское поселение | 23,1 | 709 | 32,6 | 23,5 | 699 | 33,6 | 25,7 | 655 | 39,2 |
| Итого по поселению | 23,1 | 709 | 32,6 | 23,5 | 699 | 33,6 | 25,7 | 655 | 39,2 |

Развитие социальной сферы в Булгаковском сельском  поселении Духовщинского  района Смоленской области

Социальная сфера Булгаковского   сельского поселения Духовщинского района Смоленской области состоит из учреждений образований, культуры и органов самоуправления, которые являются муниципальными и обслуживаются муниципальным бюджетом.

1.3 Электроснабжение

Все населенные пункты Булгаковского сельского поселения Духовщинского  района Смоленской области  в настоящее время  централизованно снабжаются электроэнергией по линиям электропередачи.

Распределение электроэнергии в сельском поселении производится по воздушным линиям до распределительных подстанций, а от них по воздушным и кабельным сетям до объектов потребления.

По состоянию на начало 2015 года удельная максимальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области составляет 0,63 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и  электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также практику использования электрической энергии на нужды отопления расчетные показатели максимальной мощности электропотребления по поселению приняты:

на период:  2015  -  2016 годы  - 0,65 кВт/чел;

2017  – 2018 годы  - 0,70 кВт/чел;

2019  – 2020 годы  - 0,75 кВт/чел;

2021 – 2025 годы – 0,78 кВт/чел.

### Прогноз роста электропотребления  в час на жилищно-коммунальные нужды   в Булгаковском сельском поселении   Духовщинского района Смоленской области

Табл.5

| № п/п | Наименование муниципального образования | на 01.01.2015 г. | на 01.01.2019 г. | на 01.01.2020 г. | на 01.01.2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная максимальная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная максимальная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная максимальная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная максимальная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1. | Булгаковское сельское поселение | 741 | 0,65 | 481,65 | 680 | 0,7 | 476 | 670 | 0,75 | 502,5 | 655 | 0,78 | 511 |
|  | Итого по поселению | 741 | 0,65 | 481,65 | 680 | 0,7 | 476 | 670 | 0,75 | 502,5 | 655 | 0,78 | 511 |

1.4 Теплоснабжение

В Булгаковском сельском поселении теплоснабжение осуществляется от индивидуальных автономных источников теплоты.

В общем обеспечении сельского поселения топливно-энергетическими ресурсами преобладает доля вида топлива, такого как природный  газ  и дрова.

Социально-значимые объекты отапливаются газовыми котельными (ДК, школа и т.д.). Частный сектор для целей теплоснабжения, горячего водоснабжения имеет индивидуальные источники. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Население в основном пользуется электроводонагревателями и газонагревателями.

1.5 Газоснабжение

Уровень газификации населенных пунктов  Булгаковского  сельского поселения Духовщинского  района Смоленской области

Табл.6

| Наименование поселения | Количество населенных пунктов | Уровень газификации населенных пунктов по численности населения, ед. |
| --- | --- | --- |
|  |  | числен св. 500 чел | числен св. 400 чел | числен св. 300 чел | числен св. 200 чел | числен св. 100 чел | числен до 100 чел |
|  |  | всего | газафицировано | всего | газафицировано | всего | газафицировано | всего | газафицировано | всего | газафицировано | всего | газафицировано |
| Булгаковское сельское поселение | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 0 |
| Итого по поселению | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 0 |

Газоснабжение в  Булгаковском сельском  поселении  Духовщинского  района Смоленской области имеется в трех населенных пунктах, но необходимо в период реализации настоящей программы газифицировать расширить  сети  газификации  в  д. Зимец -  населенном пункте с численностью населения свыше 300 человек.

Проведение целенаправленной политики в сфере газификации определяет необходимость решения проблемы программно-целевым методом по следующим обстоятельствам:

- комплексный и системный подход к решению финансовых, организационно-методических, технических, информационных вопросов позволит повысить эффективность газификации Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области;

-  эффективность организационных и технических мероприятий по газификации, предлагаемых к реализации, обеспечит значительный социальный и экономический эффект.

1.6  Водоснабжение

На территории Булгаковского сельского поселения расположены нижеследующие объекты водоснабжения:

- Водопроводные сети  д. Булгаково – протяженность  4,7 км по ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Мира, ул. Лесная, ул. Солнечная, ул. Молодежная. Охватывает население деревни в количестве -179 человек, бюджетные организации - школа  12 учеников,

Степень износа водопроводных сетей  - 80- 100%.

- Водопроводные сети -  д. Новая Земля, протяженность - 3,0 км по ул.Дорожная.

Степень  износа  водопроводных  сетей - 80%.

- Водопроводные  сети  д. Зимец, протяженность -  9,0 км по ул. Духовщинская, ул. Карьерная, ул. Кольцевая, ул. Лесная, ул. Озерная, ул. Заречная, ул. Заводская, ул. Луговая, Центральная, ул. Дорожная.

Охватывает все население деревни, организации.

Степень  износа  водопроводных сетей – 80 - 100%.

- Водопроводные сети д. Заберезье протяженностью – 2,0 км по ул. Афанасьевская,  ул. Лукшинская.

Охватывает  все население  деревни.

Степень износа   водопроводных сетей – 80%.

- Водопроводные  сети  д. Замаличье, протяженность -  1,6 км.

Охватывает  все население  деревни.

Степень износа   водопроводных сетей – 80%.

- Водопроводные  сети  д. Ерыши - протяженность  - 6,5 км по ул. Брянская,  ул. Смоленская, ул. Центральная,  ул. Салют.

Охватывает  все население  деревни.

Степень износа   водопроводных сетей – 80%.

- Водопроводные сети д.Дворяниново – 0,7 км недействующие.

- Водопроводные сети д.Загусинье – 3,0 км недействующие.

- Водопроводные сети д.Шевяки – 1,1 км недействующие.

Насосных станций  нет.

Протяженность водопровода  Булгаковского сельского поселения – 31,6 км. Материал  труб – полиэтилен, асбоцемент, диаметр  труб-100-110 мм

Водонапорных башен - 7 шт. Объем – 15 куб.м.  высота - 12м, в.т ч. д. Булгаково – 1, д. Новая Земля - 1, д. Замаличье - 1, д. Зимец - 1, д. Заберезье - 1,  д. Ерыши – 1, д. Шевяки – 1 (недействующая).

На указанные объекты не установлен тариф на водоснабжение.

Сооружений по водоподготовке в поселении нет.

### Характеристика действующей системы водоснабжения  в Булгаковском сельском поселении Духовщинского района Смоленской области

Табл. 7.

| № п/п | Наименование административных образований | Станции 1 подъема, ед. | Количество населенных пунктов централизованным водоснабжением, ед. | Водопроводные сети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие | Требует реконструкции | всего населенных пунктов (действующих) | Имеют централизован. водоснабжение | Наличие | Требует реконструкции |
| 1. | Булгаковское сельское поселение | 7 | 6 | 15 | 6 | 31,6 | 31,6 |
|  | Итого по поселению | 7 | 6 | 15 | 6 | 31,6 | 31,6 |

1.7  Водоотведение

На территории Булгаковского сельского поселения расположены нижеследующие объекты водоотведения:

- Сети водоотведения д. Булгаково: охватывают население по ул. Школьная, ул. Молодежная в количестве 75 человек, самотек, степень износа  80%, протяженность – 2,8 км, год ввода - 1980.

- Сети водоотведения д. Зимец, протяженность – 2,1 км, год ввода-1980, степень износа- 80%.

- Сети  водоотведения  д. Ерыши, самотек, протяженность -  2,5 км, год ввода - 1991, охватывают население - ул. Смоленская, ул. Брянская, в количестве 182 человек. Степень  износа   сетей водоотведения  д. Ерыши – 80%.

Протяженность   канализации Булгаковского сельского поселения – 7,4 км, материал  труб – ПВХ, диаметр – 110.

Очистных сооружений канализации в Булгаковском сельском поселении не имеется. Биологическая очистка стоков отсутствует.

1.8  Развитие системы сборы и вывоза твердых  бытовых отходов

В Булгаковском  сельском поселении Духовщинского  района Смоленской области решение  проблемы сбора и вывоза твердых  бытовых отходов имеет особую актуальность. Очисткой населенных пунктов поселения от мусора,  твердых бытовых отходов занимается Администрация Булгаковского сельского поселения, заключая договор с предприятиями  коммунального хозяйства.

В  задачу  санитарной  очистки поселения  входит  сбор, удаление  и  обезвреживание  твердых  бытовых  отходов  от  всех  зданий  и  домовладений,  а  так  же  выполнение  работ  по  летней  и  зимней  уборке  улиц в  целях  обеспечения  чистоты  проездов  и  безопасности  движения.  Учитывая  объективный рост бытовых отходов  в летнее время,  для  определения  необходимого  объема  работ  по  очистке  от  твердых бытовых отходов  на перспективу до 2016 года норма накопления твердых бытовых отходов, включая  утиль  и  уличный  смет, принимаются в год на постоянного жителя в поселении:

- 2015-2016 г.г. – 1,3 куб. м;

- 2017-2018 г.г. – 1,4 куб. м;

- 2019-2020 г.г. – 1,5 куб. м;

- 2021-2025 г.г. – 1,8 куб.м.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание надежной системы коммунального обеспечения населения и социальной сферы, проживающего  в населенных пунктах Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повышение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы;

- расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению;

- улучшение экологического состояния на территории поселения;

- снижение доли расхода на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции путем широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования;

- сокращение затратной части бюджета муниципального образования на дотирование производства коммунальных услуг

3. Срок реализации Программы

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить в 2015 – 2020 годах  и на перспективу до 2025 года.

4. Система программных мероприятий

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселения и социальной сферы, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению в поселениях и в социальной сферы (приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2015-2020 годы и на перспективу до 2025 года). По данной программе предусматривается решение следующих задач:

1. По газоснабжению. Финансирование работ по разработке  проектной  документации  по  объекту «Расширение  сетей  газоснабжения  в  д. Зимец  Булгаковского  сельского  поселения  Духовщинского  района  Смоленской  области», выполнение работ по газификации по  объекту «Расширение  сетей  газоснабжения  в  д. Зимец  Булгаковского  сельского  поселения  Духовщинского  района  Смоленской  области» протяженностью  3,94 км.

2. По водоснабжению. Задачу высокой надежности водоснабжения поселения предполагается решить путем реализации мероприятий: замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 31 км,  ремонт 1 водонапорной башни в д. Ерыши.

3. Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения при их наличии.

По сбору и вывозу ТБО программой предусматривается заключение договоров с организацией о вывозе ТБО.

5. Ресурсное обеспечение Программы

(объемы и источники финансирования)

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком – координатором Программы – Администрацией Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют 18 977,306 тыс. рублей, в том числе:

- газификация -   14 520,0 тыс. руб.;

- водоснабжение – 16 265,306 тыс.  руб.;

- сбор и вывоз ТБО – 392,0 тыс. руб.

Объемы финансирования по обеспечению выполнения мероприятий Программы по этапам действия программы и в разрезе ресурсоснабжающих услуг в Булгаковском сельском поселении Духовщинского  района Смоленской области

табл. 8

| Года (период действия Программы) | Всего, (в тыс. .руб.) | в том числе (в тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | газоснабжение | водоснабжение | сбор и вывоз ТБО |
| I этап | 12 508,306 | 7 520,0 | 3 948,306 | 40,0 |
| II этап | 4 083,0 | 0 | 4 007,0 | 76,0 |
| III этап | 2 386,0 | 0 | 2 310,0 | 76,0 |
| 1V этап | 12 200,0 | 7 000,0 | 6 000,0 | 200,0 |
| Всего | 31 177,306 | 14 520.0 | 16 265,306 | 392,0 |

Предполагаемые источники финансирования Программы:

- средства  областного бюджета;

- средства  бюджета Булгаковского сельского поселения.

В процессе реализации Программы объемы и источники финансовых средств на реализацию мероприятий Программы могут корректироваться муниципальным координатором Программы.

6. Механизм реализации Программы

Муниципальный координатор  Программы – Администрация  Булгаковского сельского поселения Духовщинского района  Смоленской области координирует деятельность учреждений, предприятий и организаций, участвующих в реализации Программы.

Участники Подпрограмм при необходимости передают полномочия на исполнение мероприятий Администрации Булгаковского сельского поселения Духовщинского района  Смоленской области

Финансирование и определение исполнителей мероприятий Программы, реализация которых осуществляется с привлечением средств федерального, областного и местного бюджетов производится в порядке, установленном действующим законодательством.

Финансирование и определение исполнителей мероприятий Программы, реализация которых осуществляется с привлечением средств внебюджетных источников, производится в порядке, устанавливаемом муниципальным координатором Программы.

7. Организация управления Программой и контроль хода ее реализации

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

- координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

8. Оценка социально-экономической эффективности

реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры  объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения и социальной сферы в поселении;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению поселения  и социальной сферы;

- улучшить экологическую ситуацию на территории поселения;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции;

- снизить дотации бюджета района на производство коммунальных услуг.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к Программе комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области на  2015– 2020 годы                                                       ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2025г. |
| 1 | Газоснабжение |  |  | 14520,0 | 520,0 | 7000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000,0 |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Расширение сетей газоснабжения в д. Зимец Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области» | Расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению | Областной бюджет | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 120,0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Выполнение работ по объекту «Расширение сетей газоснабжения в д. Зимец Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области» | Повышение надежности работы системы газоснабжения, снижение потерь газа, аварийности сетей газоснабжения | Областной бюджет | 6650,0 | 0 | 6650,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 350,0 | 0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Газификация д. Заберезье Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области» | Повышение надежности работы системы газоснабжения, снижение потерь газа, аварийности сетей газоснабжения | Областной бюджет | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6650,0 |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,0 |
| 2 | Система водоснабжения |  |  | 16265,306 | 920,306 | 3028,0 | 1872,0 | 2135,0 | 700,0 | 1610,0 | 6000,0 |
| 2.1. | Ремонт системы водоснабжения | Снижение уровня износа, потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 15451,289 | 874,289 | 2876,0 | 1778,0 | 2028,0 | 665,0 | 1530,0 | 5700,0 |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 814,017 | 46,017 | 152,0 | 94,0 | 107,0 | 35,0 | 80,0 | 300,0 |
| 2.1.1. | Замена ветхих сетей водопровода в д. Зимец Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 3075,998 | 199,998 | 2876,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 162,527 | 10,527 | 152,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Замена ветхих сетей водопровода в д. Булгаково Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 1748,711 | 445,711 | 0 | 1303,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 92,459 | 23,459 | 0 | 69,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Замена ветхих сетей водопровода в д. Ерыши Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 2256,58 | 228,58 | 0 | 0 | 2028,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 119,031 | 12,031 | 0 | 0 | 107,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | Замена ветхих сетей водопровода в д. Заберезье Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 665,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 0 | 0 |
| 2.1.5. | Замена ветхих сетей водопровода в д. Замаличье Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 532,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532,0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 28,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,0 | 0 |
| 2.1.6. | Замена ветхих сетей водопровода в д. Новая Земля Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 998,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998,0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 52,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,0 | 0 |
| 2.1.7. | Ремонт водонапорной башни в д. Ерыши Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 475,0 | 0 | 0 | 475,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Булгаковского сельского поселения | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8 | Замена ветхих сетей водопровода в деревнях Дворяниново, Данильево Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области с установкой водонапорных башен | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 5700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700,0 |
|  |  |  | бюджет Булгаковского сельского поселения | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |
| 3 | Сфера сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  | 392,0 | 2,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 200,0 |
| 3.1. | Мероприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов | Улучшение экологического состояния на территории поселения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 392,0 | 2,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 200 |
| 3.1.1. | Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | Улучшение экологического состояния на территории поселения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Булгаковского сельского поселения | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0 |
| 3.1.2. | Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора | Улучшение экологического состояния на территории поселения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Булгаковского сельского поселения | 80,0 | 0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 0 |
| 3.1.3. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | Улучшение экологического состояния на территории поселения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 400,0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 200,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 31177,306 | 1442,306 | 11066,0 | 1910,0 | 2173,0 | 738,0 | 1648,0 | 12200,0 |
|  | Областной бюджет |  |  | 29451,289 | 1274,289 | 10476,0 | 1778,0 | 2028,0 | 665,0 | 1530,0 | 5700,0 |
|  | Бюджет Булгаковского сельского поселения |  |  | 1726,017 | 168,017 | 590,0 | 132,0 | 145,0 | 73,0 | 118,0 | 500,0 |