# РАЗДЕЛ 3. Краткая характеристика объекта. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период

Общие сведения о предприятии

| Наименование | Администрация Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Год образования | 2005 |
| Основной вид деятельности | Деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов |
| Общая площадь, м2 | 162 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 138 |
| Численность сотрудников, чел | 9 |
| Объем финансирования на содержание учреждения в базовом году, тыс.руб. | Объем финансирования учреждения составил: на электроснабжение, уличное освещение, природный газ и твердое печное топливо– 275 010 руб. и моторное топливо – 67 730руб. ИТОГО: 342 740 руб. |

Характеристика зданий, строений, сооружений

- д. Булгаково, ул. Центральная, 23

| Год ввода в эксплуатацию | 1971 |
| --- | --- |
| Общая площадь учреждения, м2 | 54 |
| Отапливаемая площадь учреждения, м2 | 46 |
| Численность сотрудников, чел |  |

- д. Ерыши, ул. Центральная, 2

| Год ввода в эксплуатацию | 1971 |
| --- | --- |
| Общая площадь учреждения, м2 | 54 |
| Отапливаемая площадь учреждения, м2 | 46 |
| Численность сотрудников, чел | 2 |

- д. Зимец, ул. Центральная, 2

| Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| --- | --- |
| Общая площадь учреждения, м2 | 54 |
| Отапливаемая площадь учреждения, м2 | 46 |
| Численность сотрудников, чел | 2 |

На территории Булгаковского сельского поселения находятся 6 артезианских скважин с 6-ю водонапорными башнями. Все башни находятся в бесхозяйном пользовании.

Многоквартирных домов, котельных и тепловых электростанций на территории сельского поселения нет.

Система электроснабжения

Имеет 3 ввода с установленными приборами учета:

- СО-2М (д. Булгаково): класс точности – 2,5; номинальное напряжение – 3×220/380 В; номинальный ток – 5 А; год последней поверки – 2013 г;

- СО-446 (д. Ерыши): класс точности – 2,5; номинальное напряжение – 3×220/380 В; номинальный ток – 5 А; год последней поверки – 2013 г;

- СЭЭ-1.2 (д. Булгаково): класс точности – 2,0; номинальное напряжение – 3×220/380 В; номинальный ток – 5 А; год последней поверки – 2013 г.

Система освещения включает 12ламп накаливания (д. Булгаково), 12 ламп накаливания (д. Ерыши), 5 ламп накаливания (д. Зимец).

Система газоснабжения (отопления)

Отопление здания Администрации в д. Булгаково осуществляется от газового котлаАОГВ-11,6-3 «Ростов» мощностью 11,6 кВт, который был установлен в 2013 году. Нормативный годовой расход тепла Q=14,82 Гкал. Имеет 1 ввод природного газа с установленным прибором учета: ВК-G4T: класс точности; номинальный расход – 4 м3/ч; максимальное рабочее давление – 50 кПа.

Отопление здания в д. Ерыши осуществляется от печи, потребляющей твердое печное топливо (дрова). Нормативный годовой расход тепла Q=14,82 Гкал.

Отопление здания в д. Зимец осуществляется от печи, потребляющей твердое печное топливо (дрова). Нормативный годовой расход тепла Q=14,82 Гкал

Характеристика уличного освещения

На балансе Администрации Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области находятся 37 опор с 37 лампами ДРЛ-250 и фотореле.

Характеристика потребителей моторного топлива

На балансе Администрации Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области находится 1 единица автотранспорта: ВАЗ 210213 «Нива» (легковой автомобиль).

Общий пробег автотранспортом за 2014 год: 135 800 км.

Таблица оснащенности вводов энергетических ресурсов приборами учета

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт. | Вводов, оснащенных приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | 3 | 3 | 100 |
| Уличное освещение | 12 | 12 | 100 |
| Природный газ | 1 | 1 | 100 |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы 
в 2014 (базовом) году

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | 2 535 | 12 960 | 0,87 |
| 2 | Уличное освещение | кВт*ч | 37 763 | 232 670 | 13,01 |
| 3 | Природный газ | м3 | 1 880 | 11 480 | 2,16 |
| 4 | Твердое печное топливо | м3 | 21 | 17 900 | 5,59 |
| 5 | Моторное топливо | т | 1,637 | 67 730 | 2,44 |
| Итого | 342 740 | 24,07 |

Средневзвешенные тарифы на ТЭР в 2014(базовом) году

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | Период | Средне взвешенный тариф | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | руб/ кВт*ч | 2014 г. | 5,11 | АО «СмоленскАтомЭнергоСбыт» |
| 2 | Уличное освещение | руб/ кВт*ч | 2014 г. | 6,16 | АО «СмоленскАтомЭнергоСбыт» |
| 3 | Природный газ | руб/м3 | 2014 г. | 6,11 | ООО «Газпром-межрегионгаз Смоленск» |
| 4 | Твердое печное топливо | руб/м3 | 2014 г. | 852,38 | - |
| 5 | Моторное топливо | руб/л | 2014 г. | 31,03 | - |

На рис. 1 приведена структура фактических затрат на топливно-энергетические ресурсы Администрации Булгаковского сельского поселения Духовщинском района Смоленской области  в 2014 (базовом) году.

Рис. 1 Структура фактических затрат на ТЭР в 2014 г.

Из рис. 1 видно, что наибольшая доля затрат приходится на уличное освещение (68%)и на моторное топливо (20%), поэтому целесообразно основные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности проводить:

- уличное освещение: замена светильников уличного освещения (37 шт.)на светодиодные (ДРЛ-250 на LED E40 80W);

- моторное топливо: содержание автомобилей в технически исправном состоянии;

а также незначительные мероприятия:

- система электроснабжения: замена ламп наливания (29 шт.) на светодиодные типа LED (Е27 10W); замена приборов учета электрической энергии (3 шт.) на современные с более высоким классом точности при следующей поверке;

- природный газ (д. Булгаково): замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ (5 шт. – 7,88 м2); установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами;

- твердое печное топливо (д. Ерыши и д. Зимец): замена деревянных оконных блоков (5 шт. – 7,88 м2 и 5 шт. – 7,88 м2соответственно).

# РАЗДЕЛ 4.

# Перечень МероприятиЙ по энергосбережению и повышению энергоэффективности, НАПРАВЛЕННЫй НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

## 4.1. Основные направления энергосбережения  и повышения энергетической эффективности

Для достижения указанных целей и выполнения задач в рамках Программы предусматривается проведение организационных, правовых, технических, технологических и экономических мероприятий, включающих:

- развитие нормативно-правовой базы энергосбережения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте;

- информационное обеспечение и пропаганду энергосбережения.

## 4.1.1. Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения

Мероприятия раздела направлены на совершенствование нормативно-правовой базы в области стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- разработка и издание приказов, устанавливающих на определенный этап перечень выполняемых мероприятий, ответственных лиц, достигаемый эффект, систему отчетных показателей, а также системы наказания и поощрения.

## 4.1.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В рамках настоящей Программы предполагается реализация первоочередных мер, направленных на повышение энергоэффективности:

- проведения мероприятий по сокращению объемов потребления ТЭР.

## 4.1.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте

Основными направлениями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на транспорте являются:

- повышение эффективности функционирования транспортной системы за счет модернизации парка транспортных средств при снижении удельных расходов моторного топлива и совершенствования систем управления транспортным парком и перевозками;

- внедрение передовых наукоемких технологий и оборудования, оптимизация параметров технологических процессов за счет рационального использования ТЭР;

- совершенствование систем диагностики и технического обслуживания транспортных средств для повышения их надежности, сроков службы и энергоэффективности;

- внедрение систем топливного мониторинга и совершенствование системы нормирования энергоресурсов.

## 4.1.4. Информационное обеспечение и пропаганда  энергосбережения

Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения представляет собой вовлечение в процесс энергосбережения работников учреждения путем формирования устойчивого внимания к этой проблеме, создание мнения о важности и необходимости энергосбережения.

Программные мероприятия по данному направлению:

- предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;

- активное формирование порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам;

- вовлечение в процесс энергосбережения всех работников учреждения;

- проведение занятий по основам энергосбережения среди работников, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергоресурсов;

- материальное стимулирования энергосбережения работников учреждения.

## 4.2. Мероприятия по каждому виду потребляемых энергоресурсов

Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Планируемый год внедрения | Объём финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка и издание приказа по предприятию об экономии энергоресурсов | - | 2015 | - | - |
| 2 | Назначение приказом ответственного за внедрение плана энергосбережения | - | 2015 | - | - |
| 3 | Организация работы по стимулированию персонала при внедрении им энергосберегающих мероприятий для энергосбережения на рабочих местах | - | 2015 | - | - |
| 4 | Издание литературы, буклетов, плакатов и т.п. соответствующего направления и организация ознакомления с ними персонала и жителей МО | - | 2015 | 1,0 | Собственные средства |
| 5 | Установление системы нормирования потребления энергоресурсов и разработка «Положение о поощрении работников за экономию ТЭР» | - | 2015 | - | Процент от экономии |
| 6 | Популяризация жителей МО вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности в сети интернет | - | 2015 | - | - |

ПЕРЕЧЕНЬМЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | Источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Замена светильников уличного освещения | - | - | - | - | - | Энергосервисный контракт | 160 | 5045,6 | кВт*ч | 31,1 |
| 2 | Замена ламп накаливания | Бюджетные средства | 2 | 112,5 | кВт*ч | 0,6 | Бюджетные средства | 4,8 | 270 | кВт*ч | 1,4 |
| 3 | Замена ПУ электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Замена деревянных оконных блоков | - | - | - | - | - | Бюджетные средства | 40 | 133 | м3 | 0,8 |
| 5 | Установка теплоотражающих экранов | Бюджетные средства | 0,6 | 33,1 | м3 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 6 | Замена деревянных оконных блоков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Содержание автомобилей в технически исправном состоянии | Бюджетные средства | 3 | 0,003 | т | 0,2 | Бюджетные средства | 3 | 0,003 | т | 0,2 |
| 8 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Сокращение потерь воды при ее передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | организационное мероприятие | - | - | - | - | организационное мероприятие | - | - | - | - |
| 21 | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования | организационное мероприятие | - | - | - | - | организационное мероприятие | - | - | - | - |
| Всего по мероприятиям | 5,6 | Х | Х | 1 | Х | 207,8 | Х | Х | 33,5 |

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | Источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Замена светильников уличного освещения | Энергосервисный контракт | 136 | 4288,8 | кВт*ч | 26,4 | - | - | - | - | - |
| 2 | Замена ламп накаливания | Бюджетные средства | 4,8 | 270 | кВт*ч | 1,4 | - | - | - | - | - |
| 3 | Замена ПУ электрической энергии | - | - | - | - | - | Бюджетные средства | 9 | 600 | кВт*ч | 3,1 |
| 4 | Замена деревянных оконных блоков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Установка теплоотражающих экранов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Замена деревянных оконных блоков | Бюджетные средства | 40 | 0,2 | т.у.т. | 6,4 | Бюджетные средства | 40 | 0,2 | т.у.т. | 6,4 |
| 7 | Содержание автомобилей в технически исправном состоянии | Бюджетные средства | 3 | 0,003 | т | 0,2 | Бюджетные средства | 3 | 0,003 | т | 0,2 |
| 8 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Сокращение потерь воды при ее передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | организационное мероприятие | - | - | - | - | организационное мероприятие | - | - | - | - |
| 21 | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования | организационное мероприятие | - | - | - | - | организационное мероприятие | - | - | - | - |
| Всего по мероприятиям | 183,8 | Х | Х | 35 | Х | 52 | Х | Х | 9,7 |

# РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

Важнейшим фактором эффективной реализации Программы мероприятий по энергосбережению является грамотно построенная и внедренная система мониторинга за ходом реализации Программы и система реагирования на отклонения от плана внедрения мероприятий по энергосбережению.

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области  от 24 октября 2014 г. № 724 «О региональной автоматизированной системе сбора данных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Смоленской области «Мониторинг энергоэффективности» (далее – Постановление) создана и введена в промышленную эксплуатацию региональная автоматизированная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Региональная система).

В соответствии с  Постановлением, органы исполнительной власти Смоленской области и бюджетные учреждения регионального подчинения должны представлять информацию в области энергосбережения, необходимую для включения в Региональную систему, начиная с 1 ноября 2014 года.

Помимо этого по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» формируется следующая форма отчета.

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель (уполномоченное лицо)     ___________________   __________________

(должность)      (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы (уполномоченное лицо)     ___________________   __________________

(должность)      (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)                                                ___________________   __________________

(должность)      (расшифровка подписи)

м.п.     «_____» _______________2015 г.